
郑州市金水区城市管理局市政道路日常养护材料采购项目

采购需求

为了满足金水区管辖范围内市政设施的日常养护需求，需采购球墨铸铁井盖、透水砖、大沙、水泥、沥青混凝土等日常养护材料。
	一、技术要求
     郑州市金水区城市管理局市政道路日常养护材料采购项目采购清单

	序号
	名称
	单位
	项目特征描述
	数量
	最高限制

单价（元）
	合价（元）

	1
	球墨铸铁防沉降可调井盖
	套
	*1、Φ800mm，D400级                
2、球墨铸铁QT500-7，可调式防沉降检查井盖（雨污用）
	150
	660
	99000

	2
	球墨铸铁防沉降可调井盖
	套
	*1、Φ700mm，D400级                
2、球墨铸铁QT500-7，可调式防沉降检查井盖（雨污用）
	150
	530
	79500

	3
	球墨铸铁防沉降可调井盖
	套
	*1、Φ1000mm，E600级               
2、球墨铸铁QT500-7，可调式防沉降检查井盖（雨污用）
	50
	1080
	54000

	4
	球墨铸铁外方内圆井盖
	套
	*1、外方1000×1000mm，内圆Φ800mm，C250级
2、球墨铸铁QT500-7，外方内圆检查井盖（雨污用）
	150
	410.71
	61606.5

	5
	球墨铸铁外方内圆井盖
	套
	*1、外方900×900mm，内圆Φ700mm，C250级
2、球墨铸铁QT500-7，外方内圆检查井盖（雨污用）
	150
	410
	61500

	6
	球墨铸铁外方内圆井盖
	套
	*1、外方1200×1200mm，内圆Φ1000mm，C250级
2、球墨铸铁QT500-7，外方内圆检查井盖（雨污用）
	50
	686
	34300

	7
	球墨铸铁井盖
	套
	*1、Φ700mm，D400级                  
2、球墨铸铁QT500-7，检查井盖（雨污用）
	100
	534
	53400

	8
	304不锈钢隐形井盖
	套
	*1、外径1200*1200㎜（方形）
*2、304不锈钢，承载B125
	100
	1197
	119700

	9
	304不锈钢隐形井盖
	套
	*1、外径900*900㎜（方形）
*2、304不锈钢,承载B125
	100
	985.68
	98568

	10
	球墨铸铁雨水箅子
	套
	*1、内径750*450㎜，承载C250
2、铸铁、带框带底座
	200
	280
	56000

	11
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅灰色）               
*2、100*200*50㎜
	2000
	35
	70000

	12
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅红色）           
*2、100*200*50㎜
	2000
	35
	70000

	13
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅蓝色）           
*2、150*300*50㎜
	2000
	35
	70000

	14
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅灰色）               *2、150*300*50㎜
	2000
	35
	70000

	15
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅红色）           *2、150*300*50㎜    
	2000
	35
	70000

	16
	荷兰透水砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖（浅红色）           *2、115*225*50㎜
	2000
	35
	70000

	17
	荷兰透水砖盲道砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖盲道砖（黄色）         *2、300*300*50㎜
	1000
	37
	37000

	18
	荷兰透水砖盲点砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖盲点砖（黄色）         *2、300*300*50㎜
	500
	37
	18500

	19
	荷兰透水砖盲道砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖盲道砖（黄色）         *2、250*250*50㎜
	1000
	37
	37000

	20
	荷兰透水砖盲点砖
	㎡
	1、水泥荷兰透水砖盲点砖（黄色）         *2、250*250*50㎜
	300
	37
	11100

	21
	水泥
	吨
	1、50公斤普通袋装水泥                *2、强度42.5，硅酸盐水泥
	500
	320
	160000

	22
	水泥
	吨
	1、50公斤普通袋装水泥                 *2、强度32.5，硅酸盐水泥
	1000
	256
	256000

	23
	快硬硫铝酸盐水泥
	吨
	*1、50公斤袋装快硬硫铝酸盐水泥           2、特种水泥
	200
	1140
	228000

	24
	快速修补材料
	吨
	1、窨井修复专用自流平 50KG             2、执行标准JC/T986-2018 黑色
	100
	1500
	150000

	25
	大沙
	m³
	水洗机制砂

2、中砂
	4000
	120
	480000

	26
	大沙
	m³
	天然砂

面砂
	300
	63
	18900

	27
	大沙
	m³
	水洗机制砂

细砂
	500
	90
	45000

	28
	石子
	m³
	粒径12-16mm
	200
	115
	23000

	29
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（浅灰色）
*2、300*600*50㎜
	1500
	85
	127500

	30
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（浅灰色）
*2、300*300*50㎜
	1500
	85
	127500

	31
	陶瓷颗粒盲点砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲点砖（黄色）          *2、400*400*50㎜  防滑
	300
	90
	27000

	32
	陶瓷颗粒盲点砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲点砖（灰色）         *2、400*400*50㎜   防滑
	300
	90
	27000

	33
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（灰色）             *2、300*300*50㎜
	1500
	85
	127500

	34
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（灰色）             *2、400*400*50㎜
	1000
	85
	85000

	35
	陶瓷颗粒盲道砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲道砖（黄色）         *2、400*400*50㎜
	500
	90
	45000

	36
	陶瓷颗粒盲道砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲道砖（灰色）          *2、400*400*50㎜
	500
	90
	45000

	37
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（灰色）               *2、200*400*50㎜
	1000
	85
	85000

	38
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（灰色）             *2、150*300*50㎜
	1000
	85
	85000

	39
	陶瓷颗粒盲道砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲道砖（黄色）         *2、300*300*50㎜
	500
	90
	45000

	40
	陶瓷颗粒盲道砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲道砖（灰色）          *2、300*300*50㎜
	500
	90
	45000

	41
	陶瓷颗粒盲点砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲点砖（黄色）         *2、300*300*50㎜
	500
	90
	45000

	42
	陶瓷颗粒盲点砖
	㎡
	*1、陶瓷颗粒道板砖盲点砖（灰色）         *2、300*300*50㎜
	500
	90
	45000

	43
	陶瓷颗粒道板砖
	㎡
	1、陶瓷颗粒道板砖（灰色）             *2、200*500*50㎜
	1000
	85
	85000

	44
	水泥平石
	㎡
	1、水泥制

*2、495*495*90㎜
	300
	80
	24000

	45
	石材平石
	㎡
	1、天然石材

*2、495*495*90㎜
	200
	200
	40000

	46
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	*1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、100*300*30mm
	1000
	78.75
	78750

	47
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	*1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、150*300*30mm
	1000
	78.75
	78750

	48
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	*1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、200*300*30mm
	2000
	78.75
	157500

	49
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	*1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、250*250*30mm
	1000
	78.75
	78750

	50
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、300*300*30mm
	2500
	78.75
	196875

	51
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、300*600*30mm
	2500
	78.75
	196875

	52
	芝麻灰石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、200*500*30mm
	800
	78.75
	63000

	53
	芝麻灰石材盲点道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、300*300*30mm
	500
	78.75
	39375

	54
	芝麻灰石材盲道道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、300*300*30mm
	1000
	78.75
	78750

	55
	芝麻灰石材盲点道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、250*250*30mm
	500
	78.75
	39375

	56
	芝麻灰石材盲道道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、250*250*30mm
	1000
	78.75
	78750

	57
	芝麻灰石材盲点道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、200*200*30mm
	300
	78.75
	23625

	58
	芝麻灰石材盲道道板砖
	㎡
	1、天然石材（芝麻灰颜色）
*2、200*200*30mm
	300
	78.75
	23625

	59
	蒙古黑石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（蒙古黑颜色）
*2、300*600*30mm
	500
	78.75
	39375

	60
	蒙古黑石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（蒙古黑颜色）
*2、300*300*30mm
	500
	78.75
	39375

	61
	五莲红石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（五莲红颜色）
*2、300*300*30mm
	1000
	78.75
	78750

	62
	五莲红石材道板砖
	㎡
	1、天然石材（五莲红颜色）
*2、300*600*30mm
	1000
	78.75
	78750

	63
	五莲红盲道道板砖
	㎡
	1、天然石材（五莲红颜色）
*2、300*300*30mm
	500
	78.75
	39375

	64
	五莲红盲点道板砖
	㎡
	1、天然石材（五莲红颜色）
*2、300*300*30mm
	300
	78.75
	23625

	65
	六棱砖石材
	㎡
	1、天然石材六棱砖
*2、140*140*140*30mm
	300
	78.75
	23625

	66
	黑灰条纹石材
	㎡
	1、天然石材（黑灰条纹颜色）
*2、300*600*30mm
	500
	135
	67500

	67
	黑灰条纹石材
	㎡
	1、天然石材（黑灰条纹颜色）
*2、250*500*30mm
	500
	135
	67500

	68
	黄锈石石材
	㎡
	1、天然石材（黄锈石颜色）
*2、300*300*30mm
	500
	68.4
	34200

	69
	黄锈石石材
	㎡
	1、天然石材（黄锈石颜色）
*2、300*600*30mm
	500
	68.4
	34200

	70
	黄锈石石材盲道砖
	㎡
	1、天然石材盲道砖（黄锈石颜色）
*2、300*300*30mm
	300
	68.4
	20520

	71
	黄锈石石材盲点砖
	㎡
	1、天然石材盲点砖（黄锈石颜色）
*2、300*300*30mm
	300
	68.4
	20520

	72
	五莲红条石
	根
	*1、天然石材条石（五莲红颜色）
*2、120*100*1000mm
	300
	34
	10200

	73
	黑色平石
	㎡
	*1、天然石材平石（黑颜色）
*2、150*500*100mm
	200
	200
	40000

	74
	石材侧石
	根
	1、天然石材侧石
*2、150*1000*300mm
	200
	79
	15800

	75
	石材侧石
	根
	1、天然石材侧石
*2、130*1000*300mm
	200
	75
	15000

	76
	中国黑石材侧石
	根
	*1、天然石材侧石（中国黑颜色）
*2、15*100*30CM
	200
	81
	16200

	77
	石材小条石
	根
	天然石材             

*2、100*100*600mm
	300
	9.5
	2850

	78
	石材侧石弯头
	根
	1、天然石材（灰色）
*2、150*300*300mm
	50
	54
	2700

	79
	石材侧石弯头
	根
	1、天然石材（灰色）
*2、130*300*300mm
	50
	54
	2700

	80
	精品红砖
	㎡
	*1、烧结盲道砖（红色）
*2、115*225*50mm，每平方38.65块
	3000
	24
	72000

	81
	精品红小盲道砖
	㎡
	*1、烧结盲道砖-小盲道砖（咖红）
*2、115*225*50mm，每平方38.65块
	800
	24
	19200

	82
	精品红小盲点砖
	㎡
	*1、烧结盲道砖-小盲点砖（咖红） 
*2、115*225*50mm，每平方38.65块
	500
	24
	12000

	83
	石材侧石弯头
	根
	*1、天然石材（灰色）
*2、150*600*300mm
	50
	60
	3000

	84
	黑灰条纹石材
	㎡
	*1、天然石材（黑灰色）
*2、200*500*30mm
	200
	135
	27000

	85
	橡胶阻车桩
	个
	1、橡胶制(黑黄色)
*2、直径15CM*高79CM
	3000
	180
	540000

	86
	不锈钢阻车桩
	个
	1.不锈钢制（银色）
*2.直径15.5CM*高79CM*厚2mm
	300
	285
	85500

	87
	U型阻车桩
	个
	1、铁制（黄黑色）
*2、长199cm高50cm直径7cm
	800
	110
	88000

	88
	鹅卵石
	袋
	1、天然石材、20kg               

随机花色    

3、约20*20*10mm
	20
	25
	500

	89
	云石胶
	桶
	用于石材粘连、10升  
	10
	60
	600

	90
	线绳
	卷
	1.5毫米白色棉线超大卷，每卷100米
	100
	3.5
	350

	91
	电镐
	台
	*1、插电式电镐、额定电压220v
*2、输入功率不低于1750瓦、锤击率不低于1300次/分钟，单次最大锤击力45-65焦耳
	10
	460
	4600

	92
	镰刀夹
	个
	1、长70cm镰刀夹                         2、用于自流平修井
	100
	12
	1200

	93
	撒乳化沥青的桶
	个
	橡胶制、五十升装
	100
	45
	4500

	94
	撒乳化沥青的瓢
	个
	一米长铁制瓢
	100
	20
	2000

	95
	油锯
	台
	*1、油锯 （汽油链锯）              

2、功率2.0-3.5kw           

3、排量45-69cc  

4、导板16-18寸
	6
	455
	2730

	96
	手提插电式切割机
	台
	*1、额定电压220v.   

*2、额定频率50hz. 

3、空载转速11000-13000r/min      

4、功率1400W-1800W
	30
	225
	6750

	97
	手提电池式切割机
	台
	*1、5.0Ah电池*2
*2、转速N8500r/min 主轴螺纹m10    

*3、最大砂轮片100mm
	30
	310
	9300

	98
	砂轮切割片
	盒
	1、砂轮片，每盒50片                      *2、107*1.2*16mm
	100
	32
	3200

	99
	合金切割片
	盒
	1、合金片，每盒5片                       *2、114*2.0*1.8mm
	100
	12
	1200

	100
	帆布手套
	双
	24线双层加厚全衬帆布手套
	2000
	1.9
	3800

	101
	橡胶手套
	双
	加厚耐用，重≥110g；长31cm
	2000
	4
	8000

	102
	线手套
	双
	加密纯棉
	2000
	0.55
	1100

	103
	平口铁锹
	把
	1、锰钢 1.5米总长                  

2、约29.5*24.5*41㎝ 1.5㎏ 误差不超过0.5cm
	300
	15
	4500

	104
	尖口铁锹
	把
	1、锰钢 1.5米总长                 

2、约29.5*24.5*41㎝ 1.5㎏
	200
	15
	3000

	105
	洋镐
	把
	1、把长1米 镐头51*6㎝            

2、高碳钢、2.4㎏
	100
	19
	1900

	106
	皮锤
	个
	1、橡胶皮锤
2、直径8cm高13CM总长37CM
	200
	6.5
	1300

	107
	小铁锤
	个
	1、4磅长柄八角锤
2、PVC手柄高碳钢锤头
	50
	10
	500

	108
	小斧头
	个
	1、木柄全钢开山斧
2、总长40CM  不小于1KG
	100
	10
	1000

	109
	大斧头
	个
	木柄铁质斧头                  

2、总长95㎝ 斧头17*12㎝
	20
	25
	500

	110
	橡胶把大铁锤
	个
	1、18磅长柄八角锤
2、PVC手柄高碳钢锤头
	50
	25
	1250

	111
	灰盆
	个
	1、橡胶制                            2、直径约40CM高约15CM
	300
	4.5
	1350

	112
	抹泥刀
	个
	1、中号抹泥刀，木柄，            

2、不锈钢板 
	300
	4
	1200

	113
	小扫帚
	把
	1、塑料制                            2、杆80cm，头宽26cm,丝长外漏10cm
	500
	4
	2000

	114
	大扫把
	把
	1、竹扫把、16根筋
	100
	11
	1100

	115
	撬杠
	把
	1、碳钢撬杠
2、长150CM
	50
	20
	1000

	116
	安全岛
	个
	圆锥形黄黑色反光锥                 2、高度75cm，重量2公斤           

3、材质：橡胶
	1500
	7
	10500

	117
	警示带
	箱
	1、每箱50卷
2、宽约5cm，长度50米
	100
	7
	700

	118
	自喷漆枣红色
	瓶
	1、自喷漆（枣红色） 

2、350m/瓶
	50
	5
	250

	119
	自喷漆白色
	瓶
	1、自喷漆（白色）  

2、350ml瓶装
	50
	5
	250

	120
	自喷漆黄色
	瓶
	1、自喷漆（黄色）  

2、350ml瓶装
	50
	5
	250

	121
	自喷漆灰色
	瓶
	1、自喷漆（灰色)   

2、350ml瓶装
	50
	5
	250

	122
	PVC线槽
	根
	1、PVC材质
2、宽度25mm长度3米
	100
	2.5
	250

	123
	PVC线槽
	根
	1、PVC材质
2、宽度30mm长度3米
	50
	2.5
	125

	124
	遮阳草帽
	个
	帽头20㎝，帽檐45㎝
	200
	5.5
	1100

	125
	侧石钩
	个
	1、铁制加工
2、长度50cm
	50
	8
	400

	126
	一字螺丝刀
	把
	1、SVCM合成钢                        2、4寸、5寸、6寸
	30
	3.5
	105

	127
	十字螺丝刀
	把
	1、SVCM合成钢                        2、4寸、5寸、6寸
	30
	3.5
	105

	128
	卷尺
	把
	5米长卷尺  材质：钢
	20
	5.5
	110

	129
	卷尺
	把
	10米长卷尺  材质：钢
	10
	12
	120

	130
	老虎钳
	把
	老虎钳，8寸
	20
	12
	240

	131
	尖嘴钳
	把
	尖嘴钳，8寸
	20
	10
	200

	132
	电工绝缘钳
	把
	电工绝缘钳，8寸
	20
	28
	560

	133
	挂锁
	把
	 30㎜
	10
	4
	40

	134
	防盗门锁
	把
	45-55㎜
	10
	35
	350

	135
	油桶
	个
	1、加厚铁制汽油桶
2、容量30L装
	20
	40
	800

	136
	膨胀螺丝
	盒
	1、金属制，每盒100个
2、10mm粗，6㎝
	60
	30
	1800

	137
	膨胀螺丝
	盒
	1、金属制，每盒100个
2、12mm粗，6㎝
	60
	35
	2100

	138
	膨胀螺丝
	盒
	1、金属制，每盒100个
2、16mm粗，6㎝
	60
	35
	2100

	139
	膨胀螺丝
	盒
	1、金属制，每盒100个
2、6mm粗，6㎝
	60
	28
	1680

	140
	膨胀管塞
	包
	铁制，每包200个 

2、6㎝
	30
	5
	150

	141
	井盖防坠网
	个
	1、圆形，适用于内径700*900㎜井         2、PE加抗老化剂材质
	1000
	10
	10000

	142
	井盖防坠网
	个
	1、圆形，适用于内径800*900㎜井        2、PE加抗老化剂材质
	1000
	10
	10000

	143
	井盖防坠网
	个
	1、圆形，适用于内径1000*1200㎜井     
2、PE加抗老化剂材质
	100
	12
	1200

	144
	井盖橡胶减震垫圈
	m
	橡胶制
	500
	12
	6000

	145
	水泥钉
	盒
	国标 20㎜(约520支) 25㎜(约330支) 30㎜(约220支) 40㎜(约135支) 50㎜(约90支)   
	25
	4
	100

	146
	炮钉
	盒
	长：40㎜  100个/盒
	10
	15
	150

	147
	炮钉枪
	把
	手动型
	5
	160
	800

	148
	米石
	包
	随机花色 10公斤装
	50
	6.7
	335

	149
	LED吸顶灯28W
	台
	60*60㎝、28w
	20
	55
	1100

	150
	LED吸顶灯18W
	台
	30*30㎝、18W
	20
	25
	500

	151
	铜制内丝阀门
	个
	* 铜制   DN25
	20
	20
	400

	152
	铜制外丝阀门
	个
	* 铜制   DN25
	10
	20
	200

	153
	生料带
	卷
	四氟乙烯  长：10米 宽：不低于12mm
	20
	1
	20

	154
	铁丝
	盘
	防锈镀锌铁丝                  

2、12#，每盘约100米
	20
	25
	500

	155
	铁丝
	盘
	防锈镀锌铁丝                  

2、14#，每盘约70米
	10
	25
	250

	156
	打包机
	台
	通用型 宽：9-19mm （可调）
	2
	85
	170

	157
	打包带
	卷
	带卡扣 长：不少于1400米
	10
	110
	1100

	158
	管钳
	把
	10寸、12寸、14寸
	10
	15
	150

	159
	自攻螺丝
	盒
	3公分，每盒100个
	20
	2.4
	48

	160
	自攻螺丝
	盒
	2公分，每盒100个
	20
	2.4
	48

	161
	道钉
	个
	1、减速带专用 尖尾                   2、直径约10mm *110mm
	1000
	1
	1000

	162
	格栅灯
	个
	铝制，嵌入式LED               

2、1米     

3、不低于48W
	100
	65
	6500

	163
	LED灯泡
	个
	15W,大螺口灯泡LED
	500
	5.5
	2750

	164
	LED吸顶灯
	个
	400*600㎜、35W
	100
	45
	4500

	165
	LED筒灯
	个
	16W
	200
	15
	3000

	166
	LED吸顶灯带灯罩
	个
	直径400㎜
	50
	30
	1500

	167
	LED灯管T5
	个
	T5三基色日光节能灯             

2、28W、1200mm
	100
	6
	600

	168
	LED灯管T8
	个
	T8三基色日光节能灯              

2、18W、1200mm
	100
	7
	700

	169
	五孔明装插座
	个
	 86型 10A
	50
	5
	250

	170
	五孔暗装插座
	个
	 86型 10A
	50
	5
	250

	171
	插座
	个
	 6位总控 长：3m
	20
	45
	900

	172
	不带线插座
	个
	 6位 三脚插头
	15
	15
	225

	173
	活动扳手
	把
	150㎜、250㎜、375㎜
	6
	12
	72

	174
	地下通道应急指示灯
	个
	左向、右向、双面、单面             

2、335*145*13㎜  LED
	100
	30
	3000

	175
	手电钻电池
	个
	20V 6A锂电池
	10
	180
	1800

	176
	空调插座三孔
	个
	16A、暗装
	30
	6
	180

	177
	空气开关断路器
	个
	16A、2P
	20
	12
	240

	178
	空气开关断路器
	个
	32A、2P
	20
	13
	260

	179
	空气开关断路器
	 个
	40A、2P
	20
	13
	260

	180
	漏电保护器
	 个
	63A、2P
	10
	30
	300

	181
	漏电保护器
	个
	40A、2P
	10
	30
	300

	182
	电线电缆
	盘
	单股铜芯电线                  

2、国标1.5平方，每盘100米
	10
	165
	1650

	183
	电线电缆
	盘
	单股铜芯电线                  

2、国标2.5平方，每盘100米
	10
	300
	3000

	184
	电线电缆
	盘
	单股铜芯电线                  

2、国标4平方，每盘100米
	10
	360
	3600

	185
	电线电缆
	盘
	单股铜芯电线                   

2、国标6平方，每盘100米
	10
	490
	4900

	186
	电线电缆
	盘
	两芯铜芯电线                   

2、国标10平方，每盘100米
	2
	185
	370

	187
	铜线鼻
	个
	国标DT铜接线端子16mm
	100
	2
	200

	188
	智能感应电笔
	个
	智能感应电笔
	10
	15
	150

	189
	面罩
	个
	电焊面罩 正常规格
	10
	5
	50

	190
	电工胶布
	卷
	pvc材质 正常规格
	100
	1
	100

	191
	电工胶布
	卷
	pvc材质 5㎝*10m
	10
	1
	10

	192
	数字万能表
	个
	电子 

智数字万用表
	5
	45
	225

	193
	灯口
	个
	通用暗装式筒灯座螺口嵌入式灯罩支架
	100
	5
	500

	194
	玻璃胶
	管
	硅酮制防霉玻璃胶
	50
	8
	400

	195
	玻璃胶枪
	把
	不锈钢制
	10
	9
	90

	196
	LED安全指示灯
	 个
	国标

33*14.5cm LED
	100
	15
	1500

	197
	射灯
	个
	LED嵌入式射灯

12W，6寸
	100
	11
	1100

	198
	瓦刀
	把
	约36厘米
	200
	6
	1200

	199
	反光条
	盘
	宽3㎝，长3m
	100
	15
	1500

	200
	水马
	个
	桶状直径：90cm*高：90cm
	30
	100
	3000

	201
	水马
	个
	长方形长1.5米*高：90cm
	100
	80
	8000

	202
	铁马
	个
	1、铁制镀锌管
2、黑黄色
3、1m*1.5m
	50
	65
	3250

	203
	道路路牌
	套
	1、加工定制道路路名牌1200*360㎜，厚4.5㎝，南北向绿色，东西向蓝色                             2、杆高3m，杆直径76㎜，杆厚度2.0mm
	100
	890
	89000

	204
	电线角磨机
	台
	*1、转速不低于8500r/min 主轴螺纹m10                               *2、最大砂轮片115mm
	9
	125
	1125

	205
	锂电手电钻
	台
	1、16v/2.0ah                     

2、最大扭矩不低于38N·M 二电一充
	10
	225
	2250

	206
	焊条
	箱
	1、碳钢焊条  国标
2、20根装 
	10
	85
	850

	207
	声控灯
	个
	声光控感应灯泡

白光，9W
	20
	12
	240

	208
	防撞桶
	个
	滚塑900*920㎜
	100
	285
	28500

	209
	冲击钻头
	个
	合金12㎜
	10
	5.5
	55

	210
	冲击钻头
	个
	合金16㎜
	10
	7
	70

	211
	冲击钻头
	个
	合金18㎜
	10
	8
	80

	212
	污水泵
	台
	*1、功率不低于1.5KW 、220V        

*2、扬程不低于20m
	5
	355
	1775

	213
	污水泵
	台
	*1、功率不低于3KW,380V            

*2、扬程不低于30m
	5
	780
	3900

	214
	污水泵
	台
	*1、功率不低于3KW,380V             

*2、扬程不低于13m
	5
	680
	3400

	215
	污水泵
	台
	*1、功率不低于4KW,380V            

*2、扬程不低于30m
	5
	1200
	6000

	216
	水钻
	台
	空载转速0-2200r/min
	5
	368
	1840

	217
	PVC排水管
	根
	材质pvc，110#，每根4米        

2、厚不低于3.2mm
	10
	40
	400

	218
	PVC排水管
	根
	材质pvc，75#，每根4米         

2、厚不低于2.3mm
	10
	28.4
	284

	219
	PVC弯头
	个
	材质pvc，75#                  

2、厚不低于3mm
	20
	2
	40

	220
	PVC接头
	个
	材质pvc，75#                  

2、厚不低于3mm
	20
	2
	40

	221
	大头凿
	把
	锰钢                          

2、350mm*19mm（尖头、平头）
	30
	15
	450

	222
	沙袋
	个
	军绿色帆布   

2、10公斤
	3000
	2
	6000

	223
	LED平板灯
	套
	1200*600㎜  1200*35㎜
	100
	80
	8000

	224
	探照灯
	个
	LED 500W
	10
	285
	2850

	225
	应急安全指示灯
	个
	车载吸顶式 16V 黄色
	50
	35
	1750

	226
	安全出口指示牌消防应急灯二合一
	个
	左、右、左右 

2、LED
	50
	15
	750

	227
	设备充电电池
	个
	手电钻充电电池 20V 4A
	10
	150
	1500

	228
	设备充电电池
	个
	1、手电钻充电电池  12V 1300ah     

2、锂电池
	10
	110
	1100

	229
	设备充电电池
	个
	18V 手电钻锂电池
	10
	45
	450

	230
	沥青保温被
	个
	1、2.4*3.3米                     

2、帆布 加棉 定制
	20
	40
	800

	231
	脚手架
	组
	1、梯式移动脚手架、主架国标镀锌钢管制成焊接处银粉漆处置           

2、长180cm*宽95cm*高170cm、主架厚度2.2mm                         

3、整套包含：2片主体架、2对支撑、1快踏板、4个接头、4套销子
	5
	225
	1125

	232
	防雨帆布
	个
	pvc4*6米
	30
	120
	3600

	233
	交通护栏
	米
	1、镀锌钢、喷塑,管材口径20mm          2、主护栏2000mm*590mm,横杆间距97mm                              3、立柱950mm(含底座）
	3000
	280
	840000

	234
	围挡
	块
	1、镀锌钢板
2、烟灰色2*3米
	100
	159
	15900

	235
	围挡底座
	块
	高20cm、铸铁材质
	100
	78
	7800

	236
	HDPE下水管
	米
	PE300㎜
	50
	34
	1700

	237
	HDPE下水管
	米
	PE500㎜
	40
	90
	3600

	238
	时间控制器
	个
	 220V ,50HZ
	20
	85
	1700

	239
	路灯井盖
	套
	树脂400*600㎜
	50
	55
	2750

	240
	路锥连接杆
	个
	塑料制品1.2米
	100
	6
	600

	241
	LED嵌入式灯
	个
	1、压铸铝制，220V                                2、外径170㎜，18W（6寸）
	20
	20
	400

	242
	LED嵌入式灯
	个
	1、压铸铝制，220v                        2、外径117㎜，9W（3寸）
	19
	12
	228

	243
	交流接触器
	个
	线圈电压220V和380V
	4
	65
	260

	244
	头灯
	个
	1、白光
2、15W–30W
	5
	32
	160

	245
	快速接线端子
	个
	一进一出                      

2、32A,250V     

3、紫铜
	100
	1.5
	150

	246
	快速接线端子
	个
	两进两出                       

2、32A,250V     

3、紫铜
	100
	2
	200

	247
	快速接线端子
	个
	1、三进三出 

2、32A,250V 

3、紫铜
	100
	4.5
	450

	248
	暗盒修复器
	个
	1、钢制，绝缘  国标
2、插座固定器
	50
	1
	50

	249
	套筒
	套
	1、全尺寸型号整套
2、钢制
	3
	160
	480

	250
	锯弓
	个
	1、可调式钢锯架，调节尺寸8寸/10寸/12寸                   

2、480mm*120mm
	10
	11.8
	118

	251
	锯条
	个
	1、24齿碳钢锯条                    

2、12寸310mm
	20
	0.64
	12.8

	252
	钢刷
	个
	钢丝轮钢刷 口径：6mm
	20
	1
	20

	253
	铆钉枪
	个
	工业型铆钉                     

2、枪长425㎜ 导嘴规格3.2㎜ 4.0㎜ 4.8㎜
	5
	35
	175

	254
	铆钉
	盒
	直径3.2mm，每盒150个
	5
	3.6
	18

	255
	铆钉
	盒
	直径4.0mm，每盒150个
	5
	3.6
	18

	256
	强光手电
	个
	1、不锈钢材质
2、不低于60w
3、5000流明 充电式
	100
	55
	5500

	257
	侧石夹
	个
	1、10寸，开口10-30㎝，           

2、起重量260公斤，把长50厘米
	20
	160
	3200

	258
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面6平方           

2、长度50米每盘
	10
	40
	400

	259
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面4平方            

2、长度50米每盘
	8
	45
	360

	260
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面6平方           

2、长度50米每盘
	10
	40
	400

	261
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面4平方           

2、长度50米每盘
	12
	45
	540

	262
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面6平方           

2、长度50米每盘
	10
	40
	400

	263
	绝缘热缩管
	盘
	1、聚烯烃，横截面4平方           

2、长度50米每盘
	10
	30
	300

	264
	便携气瓶
	个
	250克/瓶 ，高密高热量丁烷气
	10
	5
	50

	265
	手持喷火枪
	个
	不低于5500W，电子打火，1300°蓝焰
	5
	18
	90

	266
	亚克力板
	个
	地下通道亚克力板灯罩40cm*150cm*5mm
	50
	150
	7500

	267
	滤网
	平方
	1、锈钢制
2、水泵过滤用 

3、宽1m，孔径3.8mm，丝径0.5mm，6目
	30
	10
	300

	268
	绝缘鞋
	双
	电工绝缘鞋 高帮鞋
	20
	62
	1240

	269
	大水桶
	个
	橡胶制桶150*80㎝
	4
	85
	340

	270
	手提小水桶
	个
	橡胶制桶直径20㎝
	100
	10
	1000

	271
	道路专用灌缝密封胶
	箱
	10公斤/箱，30*20*16㎝
	50
	52.58
	2629

	272
	自粘式路面裂缝贴缝胶（带）
	箱
	8卷/箱，1卷长20米，宽5㎝
	100
	240
	24000

	273
	自粘式路面裂缝贴缝胶（带）
	箱
	5卷/箱，1卷长20米，宽8㎝
	100
	237
	23700

	274
	水瓢
	个
	1、201不锈钢制（银色）
2、长55㎝  
	40
	20
	800

	275
	沥青刮板
	个
	把长2.5米，刮板头长70厘米，250*70㎝
	100
	68.8
	6880

	276
	面板灯
	个
	120cm*35cm  55W LED面板灯 白光
	30
	62
	1860

	277
	沥青混凝士（细粒）
	吨
	*AC-10C普通沥青混凝土
	6200
	410
	2542000

	278
	沥青混凝土

(核心产品)
	吨
	*AC-13C普通沥青混凝土
	35000
	400
	14000000

	279
	冷补沥青料
	吨
	*AC-10C
	1100
	1025
	1127500

	280
	道路标识标线
	㎡
	*热熔型涂料（含划线）
	20000
	33
	660000


    说明：价格为含税含运费价格

上述参数描述中未标注偏差范围的参数要求均为最低参数要求标准，供应商等于或优于参数要求均视为满足招标文件要求。

“*”项参数不允许负偏离，否则视为无效投标。

二、商务要求

1、中标供应商须确保所供全部材料（含 [材料名称/品牌/型号]）均为原厂全新、原装正品、未拆封、未使用的合格产品；绝非翻新、返修、拆封、样机或二手货。完全符合原厂技术标准、招标文件规格及国家规定；

    2、质量要求：合格，符合国家及有关行业标准和采购人要求。

    3、供货方案包括：①货源、供货保障；②货物包装方式；③物流配送；④人员安排；⑤供货资料（包括台账、票据、档案等）整理及报送；⑥供货验收。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善供货保障体系，确保货物来源充足、供应连续；严格遵循货物特性及运输要求，采用科学、牢固的包装方案，确保货物在流转过程中完好无损，确保货物按时、安全送达指定地点，明确采购、质检、仓储及运输各岗位职责，建立完善的供货资料管理体系，对供货台账、票据及档案等资料进行规范化整理与归档，并按规定及时、准确地进行报送，实现全流程可追溯。提供出厂合格证、使用说明书、3C 认证证书（强制认证产品类）、检验报告等资料，配合做好产品验收工作。

    4、质量保障方案包括：①内部质量保证体系；②维修操作规程；③不合格品控制退货处理机制；④货物品质监控。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善的内部质量保证体系，严格遵循标准化的维修操作规程，确保每一个环节的操作规范、专业。同时建立有效的不合格品控制及退货处理机制，对发现的不合格品进行严格隔离、标识和追溯，并规范高效地完成退货与补货流程。在此基础上，通过对货物品质监控，从入库到交付进行动态监督与抽检，确保最终交付给的产品均符合质量标准。

    5、应急保障方案包括：①具有完善的项目组织机构；②应急资源保障；③应急响应流程；④信息与通讯保障。

为确保采购项目在突发情况下仍能稳定运行，供应商应建立应急保障机制，设立完善的项目组织机构，明确应急指挥领导小组及各职能小组的职责分工；落实应急资源保障，制定清晰的应急响应流程，针对断供、物流中断等不同风险等级启动相应的处置预案，快速恢复供货；强化信息与通讯保障，确保预警及时处置得力。

    6、投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务否态度和质量；项目组的技术队伍要固定，不能临时替补或经常更换。

质保期：质保期1年（国家或原厂家另有规定更长质保期的，从其规定），自产品验收合格并交付采购人之日起开始计算。

    在质保期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理。简单故障4小时内排除并恢复；重大故障需调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作。在质保期内，投标人负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保正常使用。

质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务。

8、供应商应具有本次采购类似的供货经验。

9、知识产权：中标人必须确保所提供的技术服务均为合法获得，对因此可能引发的相关法律责任，由中标人自行承担。

10、供货地点：根据甲方要求供货到指定地点。

11、供货期及付款方式：

供货期：一年

供货方式：按甲方要求分批次供货，接甲方通知后每次供货时间不超过3天。

付款方式：按实际供货量进行结算，每季度末支付上一季度货款。



